| № п/п | Наименование производственного отделения, сетевого района, сетевого участка филиала. | Срок заявки | Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства | Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата, время начала | Дата, время окончания |  |  |  |
| 1 | Раменский филиал Гжельское ПО | 03.06.2019 9:00 | 03.06.2019 12:00 | КТП-515 | с. Речицы ул. Дачная, СНТ Амур | Протяжка болтового соединения |
| 2 | Раменский филиал Гжельское ПО | 03.06.2019 9:00 | 03.06.2019 16:00 | ТП-490 | с. Речицы, Речицкий завод, дом № 1 | Оснащение многоквартирных домов приборами учёта |
| 3 | Раменский филиал Гжельское ПО | 04.06.2019 9:00 | 04.06.2019 12:00 | ТП-438 | д. Пласкинино | Протяжка болтового соединения |
| 4 | Раменский филиал Гжельское ПО | 04.06.2019 9:00 | 04.06.2019 16:00 | ТП-490 | с. Речицы, Речицкий завод, дом № 2 | Оснащение многоквартирных домов приборами учёта |
| 5 | Раменский филиал Гжельское ПО | 05.06.2019 9:00 | 05.06.2019 16:00 | ВЛ-6 кВ от ТП-445 - ТП-477 | д. Шевлягино, д. Антоново, д. Вороново, КП "Сеченка парк". СНТ Сеченка, СНТ Волна, СНТ Восток, СНТ Спецстроевец, д. Мещеры, СНТ Маяк, СНТ Мещеры | Опиловка ВЛ |
| 6 | Раменский филиал Гжельское ПО | 05.06.2019 9:00 | 05.06.2019 16:00 | ТП-490 | с. Речицы, Речицкий завод, дом № 3 | Оснащение многоквартирных домов приборами учёта |
| 7 | Раменский филиал Гжельское ПО | 06.06.2019 9:00 | 06.06.2019 16:00 | ВЛ-6 кВ от ТП-445 - ТП-477 | д. Шевлягино, д. Антоново, д. Вороново, КП "Сеченка парк". СНТ Сеченка, СНТ Волна, СНТ Восток, СНТ Спецстроевец, д. Мещеры, СНТ Маяк, СНТ Мещеры | Опиловка ВЛ |
| 8 | Раменский филиал Гжельское ПО | 06.06.2019 9:00 | 06.06.2019 16:00 | ТП-490 | с. Речицы, Речицкий завод, дом № 4 | Оснащение многоквартирных домов приборами учёта |
| 9 | Раменский филиал Гжельское ПО | 07.06.2019 9:00 | 07.06.2019 16:00 | ВЛ-6 кВ от ТП-445 - ТП-477 | д. Шевлягино, д. Антоново, д. Вороново, КП "Сеченка парк". СНТ Сеченка, СНТ Волна, СНТ Восток, СНТ Спецстроевец, д. Мещеры, СНТ Маяк, СНТ Мещеры | Опиловка ВЛ |
| 10 | Раменский филиал Гжельское ПО | 07.06.2019 9:00 | 07.06.2019 16:00 | ТП-624 | в/ч д. Захарово | Монтаж СИП |
| 11 | Раменский филиал Гжельское ПО | 07.06.2019 9:00 | 07.06.2019 16:00 | ТП-490 | с. Речицы, Речицкий завод, дом № 5 | Оснащение многоквартирных домов приборами учёта |
| 12 | Раменский филиал Гжельское ПО | 07.06.2019 9:00 | 07.06.2019 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-624 | в/ч д. Захарово | Монтаж СИП |
| 13 | Раменский филиал Гжельское ПО | 10.06.2019 9:00 | 10.06.2019 16:00 | ВЛ-6 кВ от ТП-445 - ТП-477 | д. Шевлягино, д. Антоново, д. Вороново, КП "Сеченка парк". СНТ Сеченка, СНТ Волна, СНТ Восток, СНТ Спецстроевец, д. Мещеры, СНТ Маяк, СНТ Мещеры | Опиловка ВЛ |
| 14 | Раменский филиал Гжельское ПО | 10.06.2019 9:00 | 10.06.2019 16:00 | ТП-624 | в/ч д. Захарово | Монтаж СИП |
| 15 | Раменский филиал Гжельское ПО | 10.06.2019 9:00 | 10.06.2019 16:00 | ТП-490 | с. Речицы, Речицкий завод, дом № 6 | Оснащение многоквартирных домов приборами учёта |
| 16 | Раменский филиал Гжельское ПО | 11.06.2019 9:00 | 11.06.2019 16:00 | ТП-525 | п. Электроизолятор, дом № 8 | Оснащение многоквартирных домов приборами учёта |
| 17 | Раменский филиал Гжельское ПО | 13.06.2019 9:00 | 13.06.2019 16:00 | ТП-525 | п. Электроизолятор, дом № 17 | Оснащение многоквартирных домов приборами учёта |
| 18 | Раменский филиал Гжельское ПО | 14.06.2019 9:00 | 14.06.2019 16:00 | ТП-525 | п. Электроизолятор, дом № 18 | Оснащение многоквартирных домов приборами учёта |
| 19 | Раменский филиал Гжельское ПО | 17.06.2019 9:00 | 17.06.2019 16:00 | ТП-488 | с. Речицы, ул. Центральная, д. № 113 | Оснащение многоквартирных домов приборами учёта |
| 20 | Раменский филиал Гжельское ПО | 18.06.2019 9:00 | 18.06.2019 16:00 | РП-18 | с. Карпово | Протяжка болтового соединения |
| 21 | Раменский филиал Гжельское ПО | 18.06.2019 9:00 | 18.06.2019 16:00 | ВЛ-10 кВ от РП-18 | д. Аринино, д. Сидорово, АЗС Аринино, БССС Мегафон, д. Антоново, теплицы, мойка Гараж | Замена ветхой опоры |
| 22 | Раменский филиал Гжельское ПО | 18.06.2019 9:00 | 18.06.2019 16:00 | Тп-480 | п. ГКЗ, дом № 2 | Оснащение многоквартирных домов приборами учёта |
| 23 | Раменский филиал Гжельское ПО | 19.06.2019 9:00 | 19.06.2019 16:00 | ТП-480 | п. ГКЗ, дом № 6 | Оснащение многоквартирных домов приборами учёта |
| 24 | Раменский филиал Гжельское ПО | 20.06.2019 9:00 | 20.06.2019 16:00 | ТП-480 | с. Речицы, п. ГКЗ, дом № 6 | Оснащение многоквартирных домов приборами учёта |
| 25 | Раменский филиал Гжельское ПО | 21.06.2019 9:00 | 21.06.2019 16:00 | ТП-480 | п. ГКЗ, дом № 10 | Оснащение многоквартирных домов приборами учёта |
| 26 | Раменский филиал Гжельское ПО | 24.06.2019 9:00 | 24.06.2019 16:00 | КТП-645, РУ-6/0,4 кВ | с. Речицы, ул. Радужная | Ревизия оборудования |
| 27 | Раменский филиал Гжельское ПО | 24.06.2019 9:00 | 24.06.2019 16:00 | ТП-480 | п. ГКЗ, дом № 12 | Оснащение многоквартирных домов приборами учёта |
| 28 | Раменский филиал Гжельское ПО | 25.06.2019 9:00 | 25.06.2019 16:00 | ТП-493 | пос Электроизолятор | Протяжка болтового соединения |
| 29 | Раменский филиал Гжельское ПО | 25.06.2019 9:00 | 25.06.2019 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-496 | с. Речицы | Монтаж СИП по ТУ № 1824088 |
| 30 | Раменский филиал Гжельское ПО | 25.06.2019 9:00 | 25.06.2019 16:00 | ТП-480 | п. ГКЗ, дом № 14 | Оснащение многоквартирных домов приборами учёта |
| 31 | Раменский филиал Гжельское ПО | 26.06.2019 9:00 | 26.06.2019 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-496 | с. Речицы, ул. Садовая | Монтаж СИП по ТУ № 1824088 |
| 32 | Раменский филиал Гжельское ПО | 26.06.2019 9:00 | 26.06.2019 16:00 | ТП-480 | п. ГКЗ, дом № 16 | Оснащение многоквартирных домов приборами учёта |
| 33 | Раменский филиал Гжельское ПО | 27.06.2019 9:00 | 27.06.2019 16:00 | ТП-480 | п. ГКЗ, дом № 17 | Оснащение многоквартирных домов приборами учёта |
| 34 | Раменский филиал Гжельское ПО | 28.06.2019 9:00 | 28.06.2019 16:00 | ТП-480 | п. ГКЗ, дом № 18 | Оснащение многоквартирных домов приборами учёта |
| 35 | Раменский филиал Гжельское ПО | 28.06.2019 9:00 | 28.06.2019 16:00 | ТП-480 | п. ГКЗ, дом № 21 | Оснащение многоквартирных домов приборами учёта |